## 1-电量确认表
EO167A数据中心电量确认单
甲方 |  | 阿里巴巴
丙方 |  | 世纪互联
结算期 |  | 2021年07月01日00时至07月31日24时
结算机房 |  | EO167B数据中心（整租型）
子项 | 用电项目 |  | 电量采集点 | 采样值 | 计算方式 | 结果 | 备注
A | 用电量结算 | 110kV电源总电量 | 110KV一段璜车线 |  | 求和 |  | 电量单位：kWh 功率单位：kW 以下同
110KV二段塘车线
|  | 10kV总电量 | 110kV1#市电出线 |  | 求和
110kV2#市电出线
110kV3#市电出线
110kV4#市电出线
油机一段进线
油机二段进线
油机三段进线
油机四段进线
|  | 数据中心楼内总电量 | 10kV一段 |  | 求和
10kV二段
10kV三段
10kV四段
B |  | 数据中心楼内非生产用电量 | 数据中心楼内办公 |  | 求和
数据中心楼内照明
C |  | 阿里电量占比 | / |  | 阿里IT用电量÷数据中心楼内总电量
D |  | 阿里总电量 | /
E |  | 阿里IT用电量 | 明细见附表4 |  | 各列头柜之和
F |  | 数据中心PUE | / |  | 阿里总电量÷阿里IT用电量
G |  | 阿里IT月均功率 | / |  | 阿里IT用电量÷天数÷24小时
子项 | 计算明细 |  | 取值说明 |  | 计算方式 | 结果 | 备注
H | 计价依据 | 阿里IT设计功率 | 设计文件 |  | / | 14140
I |  | 单位电价 | 供电公司账单 |  | 电度电费÷总电量
J |  | 限制PUE | 电费协议 |  | / | 1.38
K |  | 奖励PUE | 电费协议 |  | / | 1.33
L |  | 奖励比例 | 电费协议 |  | /
M |  | 极限PUE | 电费协议 |  | /
N |  | 阿里IT负载率 | 数据计算 |  | 阿里IT月均功率÷阿里IT设计功率 |  | 负载率≥40%， 启动PUE考核
子项 | 结算项目 |  | 取值说明 |  | 计算方式 | 结果 | 备注
O | 电费结算 | 市电总电费 | 电费协议 |  | / |  | 单位：元
|  | B楼市电总电费 | 电费协议 |  | 数据中心楼内总电量x单位电价
Q |  | 阿里分摊柴发总电费 | 数据计算 |  | 柴发总电量×单位电价×阿里电量占比
R |  | 阿里总电费 | 电费协议 |  | 阿里分摊市电总电费+阿里分摊柴发总电费
电量确认签字
甲方 |  |  | 阿里巴巴
签字
日期
丙方 |  |  | 世纪互联
签字
日期

## 2-供电公司账单
供电公司账单（2021.05.01-05.31）
项目 | 110kV一段市电 （璜泾线） | 110kV二段市电 （香塘线） | 双路市电之和
总电费 | 565284.41 | 290789.78
基本电费 | 0 | 0 | 0
电度电费
总电量 | 917074 | 471755
电量-峰 | 0 | 0
电量-平 | 917074 | 471755
电量-谷 | 0 | 0
单位电价 | 电度电费÷总电量

## 3-总电量采集
数据中心总电量采集
名称： | EO167A总电量 |  |  |  | 采样周期 | 每日 | 计量周期 | 2021年07月01日00时至08月01日00时
分时总电量 | [7 empty] | 计量周期电量 | 结果复核
电压等级 | 市电/柴发/变压器 |  |  | 计量柜名称 | 计量柜编号 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 07月01日00时至07月31日24时
110KV | 市电 |  |  | 璜车线 | / |  | 3257100
|  |  |  | 塘车线 | / |  | 1378300
110kV | 市电 |  |  | 110kV一段出线 | 911C18 |  | 1024704
|  |  |  | 110kV二段出线 | 924C3 |  | 604961
|  |  |  | 110kV三段出线 | 911C17 |  | 1309110
|  |  |  | 110kV四段出线 | 924C2 |  | 491744
10kV | 柴发 | A=233¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | 油机一段进线 | B120-1AH-04 | 3619 | 3619
|  | A=347¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | 油机二段进线 | B121-2AH-04 | 21442 | 21442
|  | A=221¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | 油机三段进线 | B120-3AH-04 | 3441 | 3441
|  | A=257¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | 油机四段进线 | B121-4AH-04 | 0 | 0
10kV | 市电 | A=232¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | 10kV1#市电进线 | B120-1AH-02 | 305384 | 430832
|  | A=345¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | 10kV2#市电进线 | B121-2AH-02 | 468903 | 602955
|  | A=220¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | 10kV3#市电进线 | B120-3AH-02 | 383298 | 495711
|  | A=355¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | 10kV4#市电进线 | B121-4AH-02 | 521671 | 629191
10kV | 一段母线变压器 | A=235¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B114-1T1变压器（2500kVA） | B120-1AH06 | 210299 | 300819
|  | A=236¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B216-2T1变压器（2000kVA） | B120-1AH07 | 28051 | 28549
|  | A=237¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B316-3T1变压器（2000kVA） | B120-1AH08 | 22542 | 23053
|  | A=238¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B416-4T1变压器（2000kVA） | B120-1AH09 | 26604 | 29330
|  | A=239¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B516-5T1变压器（2000kVA） | B120-1AH10 | 24814 | 30187
|  | A=240¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B616-6T1变压器（2000kVA） | B120-1AH11 | 19690 | 21425
10kV | 二段母线变压器 | A=348¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B114-1T2变压器（2500kVA） | B121-2AH06 | 143809 | 240225
|  | A=349¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B216-2T2变压器（2000kVA） | B121-2AH07 | 49288 | 55839
|  | A=350¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B316-3T2变压器（2000kVA） | B121-2AH08 | 49443 | 52640
|  | A=351¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B416-4T2变压器（2000kVA） | B121-2AH09 | 44422 | 46832
|  | A=352¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B516-5T2变压器（2000kVA） | B121-2AH10 | 50634 | 53075
|  | A=353¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B616-6T2变压器（2000kVA） | B121-2AH11 | 65670 | 67105
10kV | 三段母线变压器 | A=223¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B114-1T3变压器（2500kVA） | B120-3AH-06 | 185991 | 247700
|  | A=224¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B216-2T3变压器（2000kVA） | B120-3AH-07 | 64848 | 68153
|  | A=225¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B316-3T3变压器（2000kVA） | B120-3AH-08 | 39942 | 41352
|  | A=226¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B416-4T3变压器（2000kVA） | B120-3AH-09 | 44092 | 54997
|  | A=227¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B516-5T3变压器（2000kVA） | B120-3AH-10 | 16124 | 22962
|  | A=228¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B616-6T3变压器（2000kVA） | B120-3AH-11 | 30754 | 36131
10kV | 四段母线变压器 | A=358¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B114-1T4变压器（2500kVA） | B121-4AH06 | 148268 | 215699
|  | A=359¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B216-2T4变压器（2000kVA） | B121-4AH07 | 74746 | 75253
|  | A=360¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B316-3T4变压器（2000kVA） | B121-4AH08 | 72135 | 78048
|  | A=361¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B416-4T4变压器（2000kVA） | B121-4AH09 | 66905 | 74226
|  | A=362¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B516-5T4变压器（2000kVA） | B121-4AH10 | 85200 | 85553
|  | A=363¦61 | DATABASE¦JOLD(A) | B616-6T4变压器（2000kVA） | B121-4AH11 | 71240 | 71638
[6 empty] | 用电项目 | 计算方式 | 结果
[6 empty] | 数据中心楼内总电量 | 10kV一段楼内负载之和
10kV二段楼内负载之和
10kV三段楼内负载之和
10kV四段楼内负载之和

## 4-阿里IT用电量
阿里IT用电量
名称 | IT电量 | 采集周期 | 每日 | 计量周期 | 2021年05月1日00时至05月31日24时
阿里IT负载
位置 | 用电区域 | 计量柜编号 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 电量（kWh)
2F | A201机房 | A201-DC-RPP-01 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-02 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-03 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-04 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-05 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-06 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-07 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-08 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-09 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-10 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-11 | 0 | 0
2F |  | A201-DC-RPP-12 | 0 | 0
2F | A202机房 | A202-DC-RPP-01 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-02 | 0 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-03 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-04 | 0 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-05 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-06 | 0 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-07 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-08 | 0 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-09 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-10 | 0 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-11 | 0 | 0
2F |  | A202-DC-RPP-12 | 0 | 0 | 0
3F | A301机房 | A301-DC-RPP-01 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-02 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-03 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-04 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-05 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-06 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-07 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-08 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-09 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-10 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-11 | 0 | 0
3F |  | A301-DC-RPP-12 | 0 | 0
3F | A302机房 | A302-DC-RPP-01 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-02 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-03 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-04 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-05 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-06 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-07 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-08 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-09 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-10 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-11 | 0 | 0
3F |  | A302-DC-RPP-12 | 0 | 0
4F | A401机房 | A401-DC-RPP-01 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-02 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-03 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-04 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-05 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-06 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-07 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-08 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-09 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-10 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-11 | 0 | 0
4F |  | A401-DC-RPP-12 | 0 | 0
4F | A402机房 | A402-DC-RPP-01 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-02 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-03 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-04 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-05 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-06 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-07 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-08 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-09 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-10 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-11 | 0 | 0
4F |  | A402-DC-RPP-12 | 0 | 0
5F | A501机房 | A501-DC-RPP-01 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-02 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-03 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-04 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-05 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-06 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-07 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-08 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-09 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-10 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-11 | 0 | 0
5F |  | A501-DC-RPP-12 | 0 | 0 | 0
5F | A502机房 | A502-DC-RPP-01 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-02 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-03 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-04 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-05 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-06 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-07 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-08 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-09 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-10 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-11 | 0 | 0
5F |  | A502-DC-RPP-12 | 0 | 0
6F | A601机房 | A601-DC-RPP-01 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-02 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-03 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-04 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-05 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-06 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-07 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-08 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-09 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-10 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-11 | 0 | 0
6F |  | A601-DC-RPP-12 | 0 | 0
6F | A602机房 | A602-DC-RPP-01 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-02 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-03 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-04 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-05 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-06 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-07 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-08 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-09 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-10 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-11 | 0 | 0
6F |  | A602-DC-RPP-12 | 0 | 0

## 5-数据中心楼内非生产用电量
数据中心楼内非生产用电量
楼内办公及照明用电
位置 | 办公开关编号 | 测点 | 规则 | 名称 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | kWh
办公 | B114-1AA4-K4 | A=298¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 11495.5 | 14177.2
| B114-1AA4-K6 | A=291¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 837 | 1520.3
| B114-1AA5-K2 | A=294¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 4522.7 | 4972.7
| B114-1AA5-K4 | A=296¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 96.4 | 114.2
| B114-2AA6-K3 | A=327¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 16.4 | 27.8
| B114-2AA6-K4 | A=328¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 2.1 | 3.9
| B114-2AA7-K2 | A=333¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 1.2 | 2.4
| B114-3AA4-K4 | A=396¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 332.8 | 598.4
| B114-3AA5-K2 | A=401¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 1198.1 | 2267.2
| B114-3AA5-K3 | A=402¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 2132.8 | 2621.6
| B114-4AA6-K3 | A=437¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 15.3 | 26.8
| B114-4AA7-K3 | A=444¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 2.3 | 3.4
| B114-4AA7-K4 | A=445¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 216.5 | 234.3
照明 | B114-1AA4-K1 | A=286¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 15746.2 | 26392.7
| B114-1AA4-K3 | A=288¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 4966.3 | 8063.2
| B114-2AA6-K1 | A=325¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 780.3 | 865.4
| B114-2AA6-K6 | A=330¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 0 | 0
| B114-3AA4-K1 | A=393¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 16179 | 26695.3
| B114-3AA4-K3 | A=395¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 5324.8 | 8402.8
| B114-4AA6-K1 | A=435¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 3724.9 | 3732.3
| B114-4AA6-K6 | A=440¦29 | DATABASE¦JOLD(A) |  | 6819.4 | 11516.5
办公合计
照明合计
合计

## 6-上电机柜汇总表
上电机柜汇总表
数据中心名称 |  |  | EO167A
统计日期 |  |  | 2021年05月31日24时
设计IT总功率 |  |  | 14140 |  |  |  |  | kW
已上电机柜工单功率合计 | [7 empty] | kW
阿里机柜占用容量（实用）
机房 | 服务器机柜 |  |  | 网络机柜 |  | 机柜数量 |  | 上电机柜额定功率
| 功耗 | 数量 | 上架数量 | 功耗 | 上架数量 | 服务器 | 网络
201 | 20 | 112 | 0 | 20 |  |  |  | 0
202 | 20 | 116 | 0 | 20 |  |  |  | 0
301 | 20 | 112 | 0 | 20
302 | 20 | 116 | 0 | 20
401 | 20 | 87 | 0 | 20 | 0 |  | 0
402 | 20 | 87 | 0 | 20 | 0 |  | 0
501 | 20 | 112 | 0 | 20
502 | 20 | 116 | 0 | 20
601 | 20 | 112 | 0 | 20
602 | 20 | 116 | 0 | 20

## 7-机柜上电记录表
机柜上电记录表 | [12 empty] | 实际IT负载率 |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数 | 机房上电工单额定功率合计（kW）
名称 | EO167A数据中心机柜上电明细 |  |  |  |  | 采集日期 |  |  | 2021-08-02
201机房机柜开通状态表 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | A16 |  |  |  | B16 |  |  |  | C16 |  |  |  | D16 |  |  |  | E16 |  |  |  | F16
17 | A17 |  |  |  | B17 | [7 empty] | D17 | [7 empty] | F17
18 | A18 |  |  |  | B18 | [7 empty] | D18 | [7 empty] | F18
19 | A19 |  |  |  | B19 | [7 empty] | D19 | [7 empty] | F19
20 | A20 |  |  |  | B20 | [7 empty] | D20 | [7 empty] | F20
统计
202机房机柜开通状态表 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | A16 |  |  |  | B16 |  |  |  | C16 |  |  |  | D16 |  |  |  | E16 |  |  |  | F16
17 | A17 |  |  |  | B17 |  |  |  | C17 | [7 empty] | E17 |  |  |  | F17
18 | A18 |  |  |  | B18 |  |  |  | C18 | [7 empty] | E18 |  |  |  | F18
19 | A19 |  |  |  | B19 |  |  |  | C19 | [7 empty] | E19 |  |  |  | F19
20 | A20 |  |  |  | B20 |  |  |  | C20 | [7 empty] | E20 |  |  |  | F20
统计
301机房机柜开通状态表 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | A16 |  |  |  | B16 |  |  |  | C16 |  |  |  | D16 |  |  |  | E16 |  |  |  | F16
17 | A17 |  |  |  | B17 | [7 empty] | D17 | [7 empty] | F17
18 | A18 |  |  |  | B18 | [7 empty] | D18 | [7 empty] | F18
19 | A19 |  |  |  | B19 | [7 empty] | D19 | [7 empty] | F19
20 | A20 |  |  |  | B20 | [7 empty] | D20 | [7 empty] | F20
统计
302机房机柜开通状态表 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | A16 |  |  |  | B16 |  |  |  | C16 |  |  |  | D16 |  |  |  | E16 |  |  |  | F16
17 | A17 |  |  |  | B17 |  |  |  | C17 | [7 empty] | E17 |  |  |  | F17
18 | A18 |  |  |  | B18 |  |  |  | C18 | [7 empty] | E18 |  |  |  | F18
19 | A19 |  |  |  | B19 |  |  |  | C19 | [7 empty] | E19 |  |  |  | F19
20 | A20 |  |  |  | B20 |  |  |  | C20 | [7 empty] | E20 |  |  |  | F20
统计
401机房机柜开通状态表【灰色为网络柜】 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 | [7 empty] | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 | [7 empty] | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 | [7 empty] | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 | [7 empty] | F15
16 | [8 empty] | C16
17
18
19
20
统计
402机房机柜开通状态表【灰色为网络柜】 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 | 20 |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 |  |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 |  |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 |  |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 |  |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | [12 empty] | D16
17
18
19
20
统计
501机房机柜开通状态表 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | A16 |  |  |  | B16 |  |  |  | C16 |  |  |  | D16 |  |  |  | E16 |  |  |  | F16
17 | A17 |  |  |  | B17 | [7 empty] | D17 | [7 empty] | F17
18 | A18 |  |  |  | B18 | [7 empty] | D18 | [7 empty] | F18
19 | A19 |  |  |  | B19 | [7 empty] | D19 | [7 empty] | F19
20 | A20 |  |  |  | B20 | [7 empty] | D20 | [7 empty] | F20
统计
502机房机柜开通状态表 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | A16 |  |  |  | B16 |  |  |  | C16 |  |  |  | D16 |  |  |  | E16 |  |  |  | F16
17 | A17 |  |  |  | B17 |  |  |  | C17 | [7 empty] | E17 |  |  |  | F17
18 | A18 |  |  |  | B18 |  |  |  | C18 | [7 empty] | E18 |  |  |  | F18
19 | A19 |  |  |  | B19 |  |  |  | C19 | [7 empty] | E19 |  |  |  | F19
20 | A20 |  |  |  | B20 |  |  |  | C20 | [7 empty] | E20 |  |  |  | F20
统计
601机房机柜开通状态表 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | A16 |  |  |  | B16 |  |  |  | C16 |  |  |  | D16 |  |  |  | E16 |  |  |  | F16
17 | A17 |  |  |  | B17 | [7 empty] | D17 | [7 empty] | F17
18 | A18 |  |  |  | B18 | [7 empty] | D18 | [7 empty] | F18
19 | A19 |  |  |  | B19 | [7 empty] | D19 | [7 empty] | F19
20 | A20 |  |  |  | B20 | [7 empty] | D20 | [7 empty] | F20
统计
602机房机柜开通状态表 | [10 empty] | 机柜总数： |  |  |  |  | 5kW机柜加电数 |  |  | 8kW机柜加电数 |  |  | 12kW机柜加电数 |  |  | 20kW机柜加电数
编号 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间 | 机柜编号 | 功率(kW) | 加电时间 | 断电时间
1 | A01 |  |  |  | B01 |  |  |  | C01 |  |  |  | D01 |  |  |  | E01 |  |  |  | F01
2 | A02 |  |  |  | B02 |  |  |  | C02 |  |  |  | D02 |  |  |  | E02 |  |  |  | F02
3 | A03 |  |  |  | B03 |  |  |  | C03 |  |  |  | D03 |  |  |  | E03 |  |  |  | F03
4 | A04 |  |  |  | B04 |  |  |  | C04 |  |  |  | D04 |  |  |  | E04 |  |  |  | F04
5 | A05 |  |  |  | B05 |  |  |  | C05 |  |  |  | D05 |  |  |  | E05 |  |  |  | F05
6 | A06 |  |  |  | B06 |  |  |  | C06 |  |  |  | D06 |  |  |  | E06 |  |  |  | F06
7 | A07 |  |  |  | B07 |  |  |  | C07 |  |  |  | D07 |  |  |  | E07 |  |  |  | F07
8 | A08 |  |  |  | B08 |  |  |  | C08 |  |  |  | D08 |  |  |  | E08 |  |  |  | F08
9 | A09 |  |  |  | B09 |  |  |  | C09 |  |  |  | D09 |  |  |  | E09 |  |  |  | F09
10 | A10 |  |  |  | B10 |  |  |  | C10 |  |  |  | D10 |  |  |  | E10 |  |  |  | F10
11 | A11 |  |  |  | B11 |  |  |  | C11 |  |  |  | D11 |  |  |  | E11 |  |  |  | F11
12 | A12 |  |  |  | B12 |  |  |  | C12 |  |  |  | D12 |  |  |  | E12 |  |  |  | F12
13 | A13 |  |  |  | B13 |  |  |  | C13 |  |  |  | D13 |  |  |  | E13 |  |  |  | F13
14 | A14 |  |  |  | B14 |  |  |  | C14 |  |  |  | D14 |  |  |  | E14 |  |  |  | F14
15 | A15 |  |  |  | B15 |  |  |  | C15 |  |  |  | D15 |  |  |  | E15 |  |  |  | F15
16 | A16 |  |  |  | B16 |  |  |  | C16 |  |  |  | D16 |  |  |  | E16 |  |  |  | F16
17 | A17 |  |  |  | B17 |  |  |  | C17 | [7 empty] | E17 |  |  |  | F17
18 | A18 |  |  |  | B18 |  |  |  | C18 | [7 empty] | E18 |  |  |  | F18
19 | A19 |  |  |  | B19 |  |  |  | C19 | [7 empty] | E19 |  |  |  | F19
20 | A20 |  |  |  | B20 |  |  |  | C20 | [7 empty] | E20 |  |  |  | F20
统计