## PUE
万国数据深圳4号数据中心PUE报表
工信部绿色数据中心 | [9 empty] | IT Total Load&Load% |  |  |  | A点测量值 | [7 empty] | DC PUE&Total Load&Load%
KW&%
备注 | 分类 |  |  |  | 楼层IT能耗 |  |  |  |  | 日Total | Total Load KW | IT | Total Load% | 市电分路能耗(KW) | [7 empty] | 日Total kw | Total Load KW | Total Load % | 日 PUE 值 | 日 PUE 目标值 | 日PUE达标情况
| 日期 | 301 (kw) | 303 (kw) | 402 (kw) | 302 (kw) | 304 (kw) | 401 (kw) | 404 (kw) | 502 (kw) | kw |  | Load% |  | 1#变 压器 | 1#负 载率 | 8#变 压器 | 8#负 载率 | 11#变 压器 | 11#负 载率 | 12#变 压器 | 12#负 载率
测点
规则
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-05
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-12
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-08
2018-12-09
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-14
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-25
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
2018-12-29

## 暖通能耗
万国数据深圳4号数据中心暖通能耗
备注 |  |  |  |  | 首端(WCLF目标值：0.19） | [5 empty] | 末端(ACLF目标值：0.07） | [7 empty] | 日PUE值 | 日室外平均温度% | 日室外平均湿度%
| 日期 | 暖通 | WCLF目标 | WCLF | 冷机 | 占比 | 冷冻侧 | 占比 | 冷却侧 | 占比 | ACLF目标 | ACLF | 空调 | 占比 | 风柜 | 占比 | IT | 总能耗(kw)
|  | 总能耗(kw) |  |  | 汇总 |  | 汇总(kw) |  | 汇总(kw) |  |  |  | 汇总(kw) |  | 汇总(kw) |  | 总能耗
[5 empty] | (kw) | [11 empty] | (kw)
测点
规则
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-05
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-12
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30

## 损耗报表
万国坪山数据中心损耗汇总表
备注 | 日期 | 总损耗 KW | PLF | 变压器损耗KW | 占比 | UPS损耗KW | 占比 | EPS损耗KW | 占比 | 办公KW | 占比 | 照明KW | 占比 | 弱电主KW | 占比 | 消防KW | 占比 | 柴发辅助KW | 占比 | 直流屏KW | 占比 | 补水泵KW | 占比 | 其他损耗KW | 占比 | 冷冻泵EPS | 其他平均功率
测点
规则
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-05
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-12
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-08
2018-12-09
2018-12-10

## WUE报表
万国数据深圳四号数据中心WUE报表
备注 | 日期 | 市政电子表m3 | 日水消耗量 （机械表）m3 | 空调用水m3 | 停水持续时间（天） | 停水持续时间（H） | 抄水表时蓄水池水量m³ | 抄水表时水位cm | 冷却塔能耗 kw | 补水泵能耗 kw | IT日 kw | 日 WUE
测点
规则
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-05
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-12
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-08
2018-12-09
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-14
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-25
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
Note on D2: 两路进水表的计量值
Note on E2: 空调手动补水和自动补水之和
Note on F2: 水箱蓄水量/空调用水量
Note on G2: 水箱蓄水量/空调用水量
Note on J2: 所有冷却塔的能耗之和
Note on K2: 定压补水泵能耗值
Note on M2: WUE=空调消耗水量（升）/IT（千瓦时）